UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas, tel. (8 37) 350364, faks. (8 37) 45 28 91, el.p. info@kbu.lt, www.kbu.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132532496, PVM mokėtojo kodas LT325324917 Atsiskaitomoji sąskaita LT 65 7300 0100 0222 6782, „Swedbank” AB

PATIKRINIMO-INFORMAVIMO AKTAS

2013-_________________

Kaunas

Buto adresas:___________________

Apžiūra: neeilinė

Apžiūros tikslas: neeilinė pastato balkonų apžiūra, vadovaujantis STR1.12.05: 2002

Apžiūrėjus buto _____________ balkoną konstatuota, kad:

□ Balkonų laikančiosios konstrukcijos betonas nutrupėjęs

□ Vietomis nuskilę betono luitai

□ Matoma atvira armatūra

□ Susidėvėjusi hidroizoliacija

□ Kiti esminiai pažeidimai___________________________________________________

Išvada: BUTO ____________ BALKONAS YRA AVARINĖS BŪKLĖS.

ĮSPĖJAME, KAD LAIKYTUMĖTĖS VISŲ ATSARGUMO PRIEMONIŲ IR NESINAUDOTUMĖTE BALKONU, KOL NEBUS PAŠALINTI NUSTATYTI DEFEKTAI

Susipažinau ____________________________________________________________________