PROTOKOLAS 	Nr. ______

________________________________

(Data)

_______________________________

(Parengimo vieta)

TVIRTINU

________________________________											(Pareigos)

A.V.	________________________________

(Parašas, vardas, pavardė)

________________________________

(Data)

IKI 1000 V ĮTAMPOS KABELIŲ IR INSTALIACIJOS IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

Užsakovas ____________________________________________________________________________________

Objektas ______________________________________________________________________________________

Matavimus atliko ____________________	Tipas ____________ Nr. _________________ Įtampa ____________

(prietaiso pavadinimas)	Tipas ____________ Nr. _________________ Įtampa ____________

Prietaiso (-sų) metrologinės patikros data ____________________________________________________________

Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Elektros grandinės arba jos dalių pavadinimas | Laido, kabelio markė | Gyslų skaičius ir skerspjūvis mm2 | Darbo įtam-pa, V | Izoliacijos varža megomais |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Pastabos:  ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Išorinės apžiūros rezultatai: ____________________________________________________________________________________

Bendros išvados: Elektros grandinių izoliacijos varža tenkina EĮĮT  reikalavimus, išskyrus grandinių, kurių sąraše numeriai šie: ________________________________________________________________________________________________

Protokolą Nr. ________________ sudaro _____________ p. ( __________ lapai)

Matavimus atliko : 	______________________	_________________________

(Parašas)				(V.,pavardė)

______________________	_________________________

(Parašas)				(V.,pavardė)

PROTOKOLAS

……………………….		Nr. ……………

(Data)

………………………..

(Parengimo vieta)			TVIRTINU

……………………………………..

(Pareigos)

……………………………………..

(Parašas)			(Pavardė)

….……………………

(Data)

# GRANDINĖS NUO ĮŽEMINTUVŲ (ĮNULINIMO MAGISTRALĖS) IKI ĮŽEMINAMŲ (ĮNULINAMŲ) ELEMENTŲ TIKRINIMAS

Užsakovas …………………………………………………………………………………………………………………

Objektas ……………………………………………………………………………………………………………………

Matavimus atliko prietaisu…….:………………Nr……………Prietaiso metrologinės patikros data ……………………

Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Skyrių (patalpų) ir įžeminamų (įnulinamų) elektros įrenginių pavadinimas | Matavimo taškų skaičius | Grandinės varža omais iki | Įžeminimo (įnulinimo) laidininkų prijungimo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Būdas | būklė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pastaba:Elektros įrenginių įžeminimo (įnulinimo) laidininkų charakteristika: metalo juostos, kabelių apvalkalai, metalo konstrukcijos, izoliuoti ir neizoliuoti laidininkai. Jų skerspjūvis (ne) atitinka EĮĮT

(reikalinga pabraukti)

reikalavimus. ………………………………………………………………………………………….. ………………..

Išorės apžiūros rezultatai: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Išvada: Grandinės varža nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų elektros įrenginių yra normali (iki 0.1Ω), išskyrus varžas, kurių sąrašo numeriai šie: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokolą Nr. …………… sudaro ……….psl. (……………lapai)

Matavimus atliko:  …………………………		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

…………………………..		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

PROTOKOLAS

……………………….		Nr. ……………

(Data)

………………………..

(Parengimo vieta)			TVIRTINU

……………………………………..

(Pareigos)

……………………………………..

(Parašas)			(Pavardė)

….……………………

(Data)

# SUVIRINIMO TRANSFORMATORIŲ, SROVĖS KEITIKLIŲ

## IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS MEGOMMETRU

Užsakovas …………………………………………………………………………………………………………………

Objektas ……………………………………………………………………………………………………………………

Matavimus atliko prietaisu (-ais)……………………………Nr……………………Įtampa …………………….……….

………………………………….Nr……………………Įtampa………………………………

Prietaisų metrologinės patikros data ………………………………………………..

Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Elektros įrenginio pavadinimas | Įrenginio tipas (markė) | Invento-riaus (gamyk- los) Nr. | Įtampa V (pirminė/ antrinė) | Izolia-cijos tempe-ratūra OC | Izoliacijos varža MΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | tarp pirminės apvijos ir korpuso | tarp antrinės apvijos ir korpuso | tarp pirminės ir antrinės apvijų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Išorės apžiūros rezultatai: …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Išvados ……………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokolą Nr. …………… sudaro ……….psl. (……………lapai)

Matavimus atliko:  …………………………		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

…………………………..		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

PROTOKOLAS

……………………….		Nr. ……………

(Data)

………………………..

(Parengimo vieta)		TVIRTINU

……………………………………..

(Pareigos)

A.V.	……………………………………..

(Parašas)			(Pavardė)

….……………………

(Data)

# ŽEMOSIOS ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIŲGRANDINĖS FAZĖ-NULIS

# PILNOSIOS VARŽOS TIKRINIMAS TIESIOGIAI ĮŽEMINTOS

# NEUTRALĖS TINKLUOSE

Užsakovas …………………………………………………………………………………………………………………

Objektas ……………………………………………………………………………………………………………………

Matavimus atliko prietaisu ………………Nr……………Prietaisų metrologinės patikros data ………………………….

Matavimų ir skaičiuotės rezultatai

| Eil. Nr. | Saugomojo elektros įrenginio pavadinimas, jo galia ir pastatymo vieta | Apsaugos priemonė |  |  | Skaičiuota |  | Išmatuota grandinės fazė-nulis varža Ω arba tr.j. srovė A | Išvada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pavadini-mas | tipas/ charakte- ristika | saugiklio tirpuko arba automato atkabiklio vardinė srovė, A | Minimali apsaugos poveikio srovė, A | maksimali leistina grandinės varža Zleist Ω |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Pastabos: 1. Įžeminimo (įnulinimo) tinklo grandinės vientisumas yra patikrintas ir pateiktas protokole Nr.……………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Išvados ……………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokolą Nr. …………… sudaro ……….psl. (……………lapai)

Matavimus atliko:  …………………………		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

…………………………..		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

PROTOKOLAS

……………………….		Nr. ……………

(Data)

………………………..

(Parengimo vieta)		TVIRTINU

……………………………………..

(Pareigos)

A.V.	……………………………………..

(Parašas)			(Pavardė)

….……………………

(Data)

# ĮŽEMINTUVŲ VARŽŲ MATAVIMAS

Užsakovas …………………………………………………………………………………………………………………

Objektas ……………………………………………………………………………………………………………………

Matavimus atliko prietaisu ………………Nr……………Prietaisų metrologinės patikros data ………………………….

Įžemintuvo charakteristika ir išorinės apžiūros rezultatai ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Gruntas ir jo būklė matavimo metu ………………………………………………………………………………………...

(Drėgnas, sausas, sušalęs)

Metrologiniai duomenys ……………………………………………………………………………………………………

(Oras tris dienas prieš ir matavimo metu: sausa,lyja, sninga, oro temperatūra matavimo metu)

Nustatytas sezono koeficientas įžemintuvo varžai perskaičiuoti …………………………………………………………...

Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Įžemintuvo paskirtis ir matavimo vieta | Matavimo ir pagalbinių elektrodų išdėstymo schemos | Atstumas, metrais |  |  | Įžemintuvo varža, omais |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio srovinio elektrodo | nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbi-nio poten-cialiojo elektrodo | nuo pagalbinio potencialiojo iki pagalbinio srovinio elektrodo | išmatuota | perskai-čiuota | norminė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Pastaba. ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Išvada. Įžemintuvų varžos atitinka EĮĮT  reikalavimus, išskyrus įžemintuvus, kurių sąrašo numeriai šie: ………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokolą Nr. …………… sudaro ……….psl. (……………lapai)

Matavimus atliko:  …………………………		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

…………………………..		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

PROTOKOLAS

……………………….		Nr. ……………

(Data)

………………………..

(Parengimo vieta)		TVIRTINU

……………………………………..

(Pareigos)

A.V.	……………………………………..

(Parašas)			(Pavardė)

….……………………

(Data)

# APSAUGINIŲ IR DARBINIŲ ĮŽEMINTUVŲ VARŽŲ MATAVIMAS

Užsakovas …………………………………………………………………………………………………………………

Objektas ……………………………………………………………………………………………………………………

Matavimus atliko prietaisu ……………… …………….…………………………………………………………………..

(Prietaiso pavadinimas, tipas, gamyklos Nr., metrologinės patikros data)

Įžemintuvų išorinės apžiūros rezultatai …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

1 lentelė. Bendrieji duomenys

| Įžemintuvo aikštelės grunto pobūdis ir savitoji varža, m | Oras |  | Oro temperatūra matavimo dieną |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tris dienas prieš matavimus | matavimų dieną |  |

2 lentelė. Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Įžemintuvo paskirtis, eksploatacijos vieta,matavimo prietaiso prijungimo vieta | Didžiausia įžemintuvo įstrižainė, m | Pagalbinių elektrodų išdėstymo ir matavimo schemos | Atstumas tarp elektrodų, metrais |  |  | Įžemintuvo varža, omais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio srovinio elektrodo | nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio potencialiojo elektrodo | nuo pagalbinio potencialiojo iki pagalbinio srovinio elektrodo |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Pastaba. ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Išvada. Įžemintuvų varžos atitinka EĮĮT  reikalavimus, išskyrus įžemintuvus, kurių sąrašo numeriai šie: ………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokolą Nr. …………… sudaro ……….psl. (……………lapai)

Matavimus atliko:  …………………………		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

…………………………..		………………………		………………………………

(Pareigos)			          	 (Parašas)			     	 (V.,pavardė)

PROTOKOLAS 	Nr. ______

________________________________

(Data)

_______________________________

(Parengimo vieta)

TVIRTINU

________________________________											(Pareigos)

A.V.	________________________________

(Parašas, vardas, pavardė)

________________________________

(Data)

IKI 1000 V ĮTAMPOS DAUGIAGYSLIŲ KABELIŲ,ANTRINIŲ GRANDINIŲ RANKINIŲ ELEKTROS  ĮRANKIŲ  IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS MEGOMMETRU

Užsakovas ____________________________________________________________________________________

Objektas ______________________________________________________________________________________

Matavimus atliko ____________________	Tipas ____________ Nr. _________________ Įtampa ____________

(prietaiso pavadinimas)	Tipas ____________ Nr. _________________ Įtampa ____________

Prietaiso (-sų) metrologinės patikros data ____________________________________________________________

Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Elektros grandinės (elektros įrankio arba jo dalies) pavadinimas | Tipas, markė | Gamyklos inventorinis Nr. | Darbo įtampa, V | Matavimo schema | Izoliacijo varža,MOm | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Išorinės apžiūros rezultatai: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Išvada_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokolą Nr. ________________ sudaro _____________ p. ( __________ lapai)

Matavimus atliko :   ____________________	        __________________	____________________

(Pareigos)    				             (Parašas)			(V.,pavardė)

____________________	         __________________                 __________________

(Pareigos)                                                	(Parašas)			(V.,pavardė)

PROTOKOLAS 	Nr. ______

________________________________

(Data)

_______________________________

(Parengimo vieta)

TVIRTINU

________________________________											(Pareigos)

A.V.	________________________________

(Parašas, vardas, pavardė)

________________________________

(Data)

RANKINIŲ  ELEKTROS  MAŠINŲ, ĮRANKIŲ BEI JŲ PAGALBINIŲ  ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS

Užsakovas ____________________________________________________________________________________

Tikrinti   ______________________________________________________________________________elektros

(Įmonės, cecho, padalinio pavadinimas)

įrankiai bei jų pagalbiniai  įrenginiai

Tikrinimo priežastys: planinės, po remonto, neeilinės  (nereikalingą išbraukti)

Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Įrankio (pagalbinio įrenginio) pavadinimas, tipas, markė, klasė | Inventorinis (gamyklos) Nr. | Bandymas paaukštinta įtampa |  |  | Izoliacijos varža , MOm |  |  | Įžem. (įnul) grandinės tvarkingumo tikrinimas (perein. Varža, Omais iki) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T, s | U, kV | Rezultatas | 1-as matavimas | 2-as matavimas | 3-as matavimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Išorinės apžiūros ir darbo patikros tuščiąja eiga ( ne mažiau kaip 5 min.) rezultatai______________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Išvada. Pagal atliktą patikros programą lentelėje nurodytos  rankinės elektros mašinos , įrankiai eksploatacijai tinkami, išskyrus įrankius (pagalbinius įrenginius) , kurių inventoriaus numeriai šie:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kitos patikros data_________________________________

Patikrą atliko matavimo  priemonėmis_______________________Nr.___________________________

___________________Nr.___________________________

Patikrą atliko:    ___________________        ________________________        ___________________

(Pareigos)			(Parašas)				(V. Pavardė)

__________________        ________________________        ____________________

(Pareigos)			(Parašas)				(V. Pavardė)

PROTOKOLAS

……………………….		Nr. ……………

(Data)

………………………..

(Parengimo vieta)			TVIRTINU

……………………………………..

(Pareigos)

……………………………………..

(Parašas)			(Pavardė)

….……………………

(Data)

# ELEKTROS  ĮRENGINIŲ

## IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS MEGOMMETRU

Užsakovas …………………………………………………………………………………………………………………

Objektas ……………………………………………………………………………………………………………………

Tikrinimo priežastis.............................................................................................................................................................

Matavimus atliko prietaisu (-ais)……………………………Nr……………………Įtampa …………………….……….

………………………………….Nr……………………Įtampa………………………………

Prietaisų metrologinės patikros data ………………………………………………..

Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Elektros įrenginio arba jo dalies pavadinimas | Tipas, markė | Gamykl.(invent) Nr. | Izoliacijos varža Mom |  |  | Absorbcijos koeficientas | Izoliacijos temperatūra 0C | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | matavimo schema | po 15 sek. R15 | po 60 sek. R60 |  |  |  |

#### Išorinės apžiūros rezultatai__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Išvada.__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Protokolą Nr.________ sudaro ________psl.  ( ______lapai ).

Matavimus  atliko: ________________       _______________________    ____________________

(Pareigos)				(Parašas)				(Pavardė)

______________      _______________________    ____________________

Pareigos)				(Parašas)				(Pavardė)

PROTOKOLAS

……………………….		Nr. ……………

(Data)

………………………..

(Parengimo vieta)			TVIRTINU

……………………………………..

(Pareigos)

……………………………………..

(Parašas)			(Pavardė)

….……………………

(Data)

# PASTATŲ IR STATINIŲ ŽAIBOSAUGOS  ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS

Užsakovas …………………………………………………………………………………………………………………

(ĮMONĖS, ĮSTAIGOS , FIRMOS PAVADINIMAS, ADRESAS)

Saugomas objektas ………………………………………………………………………………………………………

..........................................................................................................................................................................................

Žaibosaugos kategorija................................Žaibolaidžio (-ių) tipas:atskirai stovintis strypo (troso) žaibolaidis; strypo (troso) žaibolaidis, pastatytas ant saugomo objekto; žaibą priimantis tinklas;pastatų (statinių  metalinė stogo danga

( Reikalingą pabraukti) ..................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

(Kitos konstrukcijos žaibolaidis)

Žaibolaidžių skaičius......................vnt.  Atstumas nuo saugomo objekto iki žaibolaidžio atramos (troso tarpatraminio

(Pildomas I kategorijos žaibosaugai atskirai stovintiems  žaibolaidžiams)

vidurio) ..........m

Matavimus atliko prietaisu ……………………………Nr……………………

#### 1 Lentelė. I. Grandinės tarp žaibolaidžio elementų tikrinimo rezultatai

| Eil. Nr. | Žaibolaidžio elementų pavadinimai | Varža, omais, iki | Laidininkų sujungimo |  | Matavimų data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | būdas | būklė |  |
| Pirmasis žaibolaidis |  |  |  |  |  |
| 1 | Žaibo priėmiklis-srovės nuvediklis |  |  |  |  |
| 2 | Srovės nuvediklis-įžemintuvas |  |  |  |  |

II. Atskirai stovinčių žaibolaidžių įžemintuvų varžos pramoniniam dažniui tikrinimo rezultatai

| Grunto charakteristika | ##### Oras |  |  | Įžemintuvo varžos sezono koeficientas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskutines tris dienas | Matavimo dieną | Temperatūra matavimo dieną |  |

2 lentelė. Matavimo rezultatai

| Eil. Nr. | Įžeminimo įrenginio pavadinimas | ##### Atstumas , metrais |  |  | Įžem. įrenginio varža, omais |  | Matavimų data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nuo bandomojo įžemiklio iki pagalbinio srovinio įžemiklio | Nuo bandomojo įžemiklio iki pagalbinio potencialiojo įžemiklio | Nuo pagalbinio potencialiojo iki pagalbinio srovinio įžemiklio | išmatuota | perskaičiuota |  |

III. Žaibosaugos  įrenginių išorinės apžiūros metu pastebėti trūkumai……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Išvada. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Protokolą  sudaro 2 psl. (1 lapas).

Patikrą  atliko:   ......................................        ...........................................       .....................................

(Pareigos)				(Parašas)				(V. Pavardė)

........................................      ...........................................        .....................................

(Pareigos)				(Parašas)				(V. Pavardė)

Pastaba: Jei žaibolaidžiui naudojamas žaibą priimantis tinklas, į I lentelę rašomi grandinės patikrinimo rezultatai  tarp išsikišančiųjų virš stogo metalinių elementų ir žaibą priimančio tinklo.

PROTOKOLAS

……………………….		Nr. ……………

(Data)

………………………..

(Parengimo vieta)			TVIRTINU

……………………………………..

(Pareigos)

……………………………………..

(Parašas)			(Pavardė)

….……………………

(Data)

# GRANDINĖS NUO ĮŽEMINTUVŲ IKI ELEKTROS ĮRENGINIŲ  KORPUSŲ TIKRINIMAS

Objektas ……………………………………………………………………………………………………………………

Matavimus atliko prietaisu (-ais)……………………………Nr……………………Įtampa …………………….……….

Prietaiso metrologinės patikros data ………………………………………………..

Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Įžeminamo elektros įrenginio pavadinimas (žymėjimas schemoje) | Įžeminamų laidininkų charakteristika (metalo juostos,kabelių apvalkalai,metalo konstrukcijos ir kt.) | Grandinės buvimas (varža, omais, iki) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Išvada  ....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Protokolą Nr. .......sudaro............ psl. (............lapai).

Matavimus  atliko:     ..........................................     .......................................      .................................

(Pareigos)				(Parašas)			(Pavardė)

.........................................    ..........................................     ................................

(Pareigos)				(Parašas)			(Pavardė)

PROTOKOLAS

……………………….		Nr. ……………

(Data)

………………………..

(Parengimo vieta)			TVIRTINU

……………………………………..

(Pareigos)

……………………………………..

(Parašas)			(Pavardė)

….……………………

(Data)

# ELEKTROS  ĮVADINIŲ APSKAITOS, SKIRSTOMŲJŲ SPINTŲ (SKYDELIŲ) ĮŽEMINIMO (ĮNULINIMO) TIKRINIMAS IR ELEKTROS GRANDINIŲ

## IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

Užsakovas …………………………………………………………………………………………………………………

Objektas ……………………………………………………………………………………………………………………

Spintos (skydelio)  pastatymo vieta ..................................................................................................

Gamyklos Nr.  ..........................

I lentelė. Spintos ( skydelio) elektros grandinių izoliacijos varžų matavimo  rezultatai.

| Eil. Nr. | Elektros grandinės arba jos dalių pavadinimai | Laido, kabelio markė | Gyslų skaičius ir skerspj., mm2 | Darbo įtampa, V | Izoliacijos varža, MOm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A-O | B-0 | C-O | A-B | B-C | C-A |

Paaiškinimai:

- Izoliacijos varža matuota tarp laidų  (kabelių) gyslų ir kiekvienos gyslos bei žemės nulinio potencialo  zonos.  Protokole nulinio potencialo zona žymima  žymeniu “O”.

- Vienfazės grandinės atveju darbinis nulinis laidininkas žymimas žymeniu “B”, fazinis – “A”.

- ..............................................................................................................................................

izoliacijos varža tarp fazinių laidininkų  ir apsauginio nulinio laidininko (PEN) sudaro ......Mom,

tarp apsauginio (PE) ir nulinio laidininko  (N) ............ Mom.

2 lentelė. Grandinės fazė-nulis pilnosios varžos  matavimo rezultatai.

| Eil. Nr. | Grandinės pavadinimas | Apsaugos priemonė | Saugiklio tirpuko arba atkabiklio vardinė srovė, A | Minimali apsaugos poveikio srovė, A | Maksimali leistina grandinės varža, Z, Om | Išmatuota grandinės fazė-nulis varža, Om, arba tr.jung. srovė, A | Išvada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 lentelė. Grandinės nuo įžemintuvo (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas

| Eil. Nr. | Įžeminamų (įnulinamų) elementų pavadinimas | Matavimo taškų skaičius | Grandinės varža, omais, iki | Įžeminimo (įnulinimo) laidininkų prijungimo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | būdas | būklė |

4 lentelė. Įžemintuvo varžos matavimo rezultatai.

| Įžemintuvo paskirtis ir matavimo vieta | Norminė įžemintuvo varža, Om | Įžemintuvo varža, Om |  | Išvada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | išmatuota | perskaičiuota |  |

Grunto  charakteristika..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Meteorologiniai duomenys

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nustatytas sezono koeficientas  ............................................................................................................

Varžos matavimo taikyta schema

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

- Kiti duomenys

- 1. Įžemintuvo  schema (eskizas)

  - Įžeminimo  įrenginio konstrukcija

| Įžeminimo elektrodai |  |  |  | Jungiamieji laidininkai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kiekis | medžiaga | ilgis | Įgilinta nuo žemės paviršiaus | ilgis | medžiaga | skerspjiūvis |

5.3. Įžemintuvą  įrengė: ............................      ........................................       ......................................

(Pareigos)			(Parašas)				(Pavardė)

Išvada:..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Matavimo  priemonės

| Eil. Nr. | Priemonių pavadinimai | Tipas | Matavimo ribos | Tikslumo klasė | Gamyklos Nr. | Metrologinės patikros data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grandinės fazė-nulis matuoklis |  |  |  |  |  |
| 2 | Megommetras |  |  |  |  |  |
| 3 | Ommetras |  |  |  |  |  |
| 4 | Įžeminimo varžos matuoklis |  |  |  |  |  |

Protokolą Nr. .... sudaro  3 psl. (2 lapai).

Matavimus  atliko:  .......................................      ...............................................      ..............................

(Pareigos)			(Parašas)					(Pavardė)

...................................     ................................................      ..............................

(Pareigos)			(parašas)					(Pavardė)

PROTOKOLAS

……………………….		Nr. ……………

(Data)

………………………..

(Parengimo vieta)		TVIRTINU

……………………………………..

(Pareigos)

A.V.	……………………………………..

(Parašas)			(Pavardė)

….……………………

(Data)

# SUVIRINIMO TRANSFORMATORIŲ  IZOLIACIJOS BANDYMAI

# PAAUKŠTINTA 50Hz DAŽNIO ĮTAMPA

Užsakovas …………………………………………………………………………………………………………………

Objektas ……………………………………………………………………………………………………………………

Bandymus atliko:………………………………Nr……………………Tipas …………………….……….

.………………………………….Nr……………………Tipas………………………………

Bandymų rezultatai

| Eil. Nr. | Suvirinimo transformatoriaus tipas | Invento-riaus (gamyk- los) Nr. | Įtampa V (pirminė/ antrinė) | Izoliacijos varža MΩ |  | Bandy- mo laikas min | Bandomosios įtampos dydis |  |  | Išva- da |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | prieš bandy-mą | po bandy-mo |  | tarp pirminės apvijos ir korpuso | tarp antrinės apvijos ir korpuso | tarp pirminės ir antrinės apvijų |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Apvijų temperatūra bandymo metu: ………………..

Išvados ……………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokolą Nr. …………… sudaro ……….psl. (……………lapai)

Matavimus atliko:  …………………………		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

…………………………..		………………………		………………………………

(Pareigos)				(Parašas)				(V.,pavardė)

PROTOKOLAS 	Nr. ______

________________________________

(Data)

_______________________________

(Parengimo vieta)

TVIRTINU

________________________________											(Pareigos)

A.V.	________________________________

(Parašas, vardas, pavardė)

________________________________

(Data)

PAŽAIDOS (SKIRTUMINIŲ) SROVIŲ APSAUGINIŲ ĮTAISŲ (RCD) PARAMETRŲ  MATAVIMAS

Užsakovas ____________________________________________________________________________________

Objektas ______________________________________________________________________________________

Matavimus atliko ____________________	Tipas ____________ Nr. _________________

(prietaiso pavadinimas)

Prietaiso (-sų) metrologinės patikros data ____________________________________________________________

Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Apsaugomos grandinės adresas. | Automatinio jungiklio ar saugiklio charakteristika ir jautrumas, | Apsauginio aparato (RCD) tipas, vardinė srovė, polių skaičius ir k t. | RCD jautrumas, mA | Išmatuota atsijungimo srovė, mA | Išmatuotas atsijungimo laikas, ms | Išvada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pastabos:  ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Išorinės apžiūros rezultatai: ____________________________________________________________________________________

Bendros išvados: Elektros grandinių izoliacijos varža tenkina EĮĮT reikalavimus, išskyrus grandinių, kurių sąraše numeriai šie: ________________________________________________________________________________________________

Protokolą Nr. ________________ sudaro _____________ p. ( __________ lapai)

Matavimus atliko : 	______________________	_________________________

(Parašas)				(V.,pavardė)

______________________	_________________________

(Parašas)				(V.,pavardė)